## POS_Eslesme_Hazir
POS | Kaynak | AnaKategori | ProgramAciklamasi | Birim | MalzemeFiyat | IscilikFiyat | MalzemeListesiSira | MalzemeListesiSatir | FiyatDosyasiSatir | EslesmeYontemi | EslesmeSkoru | MatchKey
1,02 | YANGIN | Pendent Sprinkler | Pendent Sprinkler - 1/2" NPT, 68ºC, K80,Hızlı Tepkimeli,Beyaz Rozetli | Ad. | 295.8 | 580 | 210 | 211 | 12 | exact | 1 | pendent sprinkler 1/2 npt 68c k80 hizli tepkimeli beyaz rozetli
1,03 | YANGIN | Pendent Sprinkler | Pendent Sprinkler - 1/2" NPT, 93ºC, K80,Hızlı Tepkimeli,Beyaz Rozetli | Ad. | 311.32 | 580 | 211 | 212 | 13 | exact | 1 | pendent sprinkler 1/2 npt 93c k80 hizli tepkimeli beyaz rozetli
1,04 | YANGIN | Pendent Sprinkler | Pendent Sprinkler - 1/2" NPT, 68ºC, K80, Kuru Tip Hızlı Tepkimeli (L : 200 mm ) | Ad. | 10180 | 580 | 209 | 210 | 14 | exact | 1 | pendent sprinkler 1/2 npt 68c k80 kuru tip hizli tepkimeli l 200 mm
1,05 | YANGIN | Upright Sprinkler | Upright Sprinkler - 1/2" NPT, 68°C, K80, standart tepkimeli | Ad. | 290.16000000000003 | 580 | 267 | 268 | 16 | exact | 1 | upright sprinkler 1/2 npt 68c k80 standart tepkimeli
1,06 | YANGIN | Upright Sprinkler | Upright Sprinkler - 1/2" NPT, 79ºC, K80, Hızlı Tepkimeli | Ad. | 298.73 | 580 | 268 | 269 | 17 | exact | 1 | upright sprinkler 1/2 npt 79c k80 hizli tepkimeli
1,07 | YANGIN | Upright Sprinkler | Upright Sprinkler - 1/2" NPT, 93ºC, K80, Hızlı Tepkimeli | Ad. | 301.32 | 580 | 269 | 270 | 18 | exact | 1 | upright sprinkler 1/2 npt 93c k80 hizli tepkimeli
1,08 | YANGIN | Upright Sprinkler | Upright Sprinkler - Koruma Kafesi | Ad. | 65.599999999999994 | 580 | 270 | 271 | 19 | exact | 1 | upright sprinkler koruma kafesi
2,01 | YANGIN | YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI - Cam Kapaklı (Satış Alanı) | Ad. | 12950 | 4728 | 272 | 273 | 26 | exact | 1 | yangin dolabi cam kapakli satis alani
2,02 | YANGIN | YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI - Sac Kapaklı (Depo Alanı) | Ad. | 12600 | 4728 | 274 | 275 | 27 | exact | 1 | yangin dolabi sac kapakli depo alani
2,03 | YANGIN | YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI - DOLAP TAMBURU | Ad. | 2250 | 1500 | 273 | 274 | 28 | exact | 1 | yangin dolabi dolap tamburu
2,04 | YANGIN | YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI - TÜP BÖLMELİ DOLAP | Ad. | 13500 | 4728 | 275 | 276 | 29 | exact | 1 | yangin dolabi tup bolmeli dolap
2,05 | YANGIN | YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI - YANGIN DOLABI DEMONTAJ-MONTAJ | Ad. |  | 7100 | 277 | 278 | 30 | exact | 1 | yangin dolabi yangin dolabi demontaj montaj
2,06 | YANGIN | YANGIN DOLABI | YANGIN DOLABI - YANGIN DOLABI DEMONTAJ | Ad. |  | 2364 | 276 | 277 | 33 | exact | 1 | yangin dolabi yangin dolabi demontaj
2,07 | YANGIN | Yangın Dolabı Standart Vana | Yangın Dolabı Standart Vana - DN25 | Ad. | 1500 | 819 | 299 | 300 | 43 | exact | 1 | yangin dolabi standart vana dn25
2,08 | YANGIN | BOŞALTMA MUSLUKLU VANA | BOŞALTMA MUSLUKLU VANA - DN50 | Ad. | 3250 | 1250 | 31 | 32 | 44 | exact | 1 | bosaltma musluklu vana dn50
2,09 | YANGIN | Yangın Dolabı Küresel VANA | Yangın Dolabı Küresel VANA - 1''Küresel VANA | Ad. | 725.05 | 560 | 293 | 294 | 47 | exact | 1 | yangin dolabi kuresel vana 1 kuresel vana
2,1 | YANGIN | Yangın Dolabı Küresel VANA | Yangın Dolabı Küresel VANA - 3/4" KÜRESEL VANA | Ad. | 420 | 280 | 298 | 299 | 48 | exact | 1 | yangin dolabi kuresel vana 3/4 kuresel vana
2,11 | YANGIN | Yangın Dolabı Küresel VANA | Yangın Dolabı Küresel VANA - 11/4" PPRC VANA | Ad. | 560 | 420 | 296 | 297 | 49 | exact | 1 | yangin dolabi kuresel vana 11/4 pprc vana
2,12 | YANGIN | Yangın Dolabı Küresel VANA | Yangın Dolabı Küresel VANA - 11/4" KÜRESEL VANA | Ad. | 700 | 420 | 295 | 296 | 50 | exact | 1 | yangin dolabi kuresel vana 11/4 kuresel vana
2,13 | YANGIN | Yangın Dolabı Küresel VANA | Yangın Dolabı Küresel VANA - 1/2" KÜRESEL VANA | Ad. | 309.39999999999998 | 245 | 294 | 295 | 51 | exact | 1 | yangin dolabi kuresel vana 1/2 kuresel vana
2,14 | YANGIN | Yangın Dolabı Küresel VANA | Yangın Dolabı Küresel VANA - 2" KÜRESEL VANA | Ad. | 1744.2 | 820 | 297 | 298 | 52 | exact | 1 | yangin dolabi kuresel vana 2 kuresel vana
2,15 | YANGIN | İçten Dişil Bağlantı Rakor | İçten Dişil Bağlantı Rakor - G 2 (BSPP) içten dişli (female) Rakor | Ad | 910 | 91 | 427 | 428 | 60 | fuzzy | 0.82353 | i cten disil baglanti rakor g 2 bspp icten disli female rakor
2,17 | YANGIN | Yangın Hortumu Yarı Sert Kauçuk | Yangın Hortumu Yarı Sert Kauçuk - 25 mt | Ad. | 3500 | 550 | 301 | 302 | 76 | exact | 1 | yangin hortumu yari sert kaucuk 25 mt
2,18 | YANGIN | Yangın Hortumu Yarı Sert Kauçuk | Yangın Hortumu Yarı Sert Kauçuk - 30 mt | Ad. | 4200 | 550 | 302 | 303 | 77 | exact | 1 | yangin hortumu yari sert kaucuk 30 mt
2,19 | YANGIN | Su Sisi Nozul Başlık | Su Sisi Nozul Başlık - Gövde Pirinç Plastik Tutma ve Başlıklı | Ad. | 680 | 85 | 240 | 241 | 79 | exact | 1 | su sisi nozul baslik govde pirinc plastik tutma ve baslikli
2,2 | YANGIN | Hortum Kelepçe Krom Tek Kanat | Hortum Kelepçe Krom Tek Kanat - Galvaniz Kaplama Çelik Tek Kanat | Ad. | 480 | 85 | 114 | 115 | 81 | exact | 1 | hortum kelepce krom tek kanat galvaniz kaplama celik tek kanat
3,01 | YANGIN | SPRİNKLER BAĞLANTI FLEXİ | SPRİNKLER BAĞLANTI FLEXİ - DN25 / L = 1.000 mm | Ad. | 453 | 360 | 238 | 239 | 84 | exact | 1 | spri nkler baglanti flexi dn25 / l = 1.000 mm
4,01 | YANGIN | MANOMETRE | MANOMETRE - DN15 girişli | Ad. | 380 | 510 | 195 | 196 | 90 | exact | 1 | manometre dn15 girisli
5,01 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 1" | m | 170.2 | 362.5496875 | 53 | 54 | 98 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 1
5,02 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 1 1/4" | m | 219.64999999999998 | 377.05167500000005 | 52 | 53 | 99 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 1 1/4
5,03 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 1 1/2" | m | 250.7 | 406.05564999999996 | 51 | 52 | 100 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 1 1/2
5,04 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 2" | m | 350.75 | 435.05962500000004 | 55 | 56 | 101 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 2
5,05 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 2 1/2" | m | 449.65 | 465.5 | 54 | 55 | 102 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 2 1/2
5,06 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 3'' | m | 575 | 532 | 56 | 57 | 103 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 3
5,07 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 4'' | m | 845.24999999999989 | 798 | 57 | 58 | 104 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 4
5,08 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 5'' | m | 1150 | 1064 | 58 | 59 | 105 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 5
5,09 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 6'' | m | 1380 | 1276.8000000000002 | 59 | 60 | 106 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 6
7,01 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 50 | Ad. | 9200 | 1246 | 390 | 391 | 117 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 50
7,02 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 65 | Ad. | 10140.699999999999 | 1373.88 | 391 | 392 | 118 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 65
7,03 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 80 | Ad. | 10140.699999999999 | 1526.53 | 392 | 393 | 119 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 80
7,04 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 100 | Ad. | 10598.4 | 1908.16 | 385 | 386 | 120 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 100
7,05 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 125 | Ad. | 14075.999999999998 | 2289.8000000000002 | 386 | 387 | 121 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 125
7,06 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 150 | Ad. | 15432.999999999998 | 2747.75 | 387 | 388 | 122 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 150
7,07 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 200 | Ad. | 19970.899999999998 | 3053.05 | 388 | 389 | 123 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 200
7,08 | YANGIN | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA | İZLEMELİ ANAHTARLI KELEBEK VANA - DN 250 | Ad. | 25299.999999999996 | 3234 | 389 | 390 | 124 | exact | 1 | i zlemeli anahtarli kelebek vana dn 250
8,01 | YANGIN | AKIŞ ÖLÇER | AKIŞ ÖLÇER - DN 50 | Ad. | 59505.599999999999 | 1775.5500000000002 | 18 | 19 | 129 | exact | 1 | akis olcer dn 50
8,02 | YANGIN | AKIŞ ÖLÇER | AKIŞ ÖLÇER - DN 100 | Ad. | 66836.849999999991 | 2718.52 | 14 | 15 | 130 | exact | 1 | akis olcer dn 100
8,03 | YANGIN | AKIŞ ÖLÇER | AKIŞ ÖLÇER - DN 125 | Ad. | 68183.5 | 3262.4900000000002 | 15 | 16 | 131 | exact | 1 | akis olcer dn 125
8,04 | YANGIN | AKIŞ ÖLÇER | AKIŞ ÖLÇER - DN 150 | Ad. | 69529 | 3915.5200000000004 | 16 | 17 | 132 | exact | 1 | akis olcer dn 150
8,05 | YANGIN | AKIŞ ÖLÇER | AKIŞ ÖLÇER - DN 200 | Ad. | 72221.149999999994 | 4350.43 | 17 | 18 | 133 | exact | 1 | akis olcer dn 200
9,01 | YANGIN | SU AKIŞ ANAHTARI | SU AKIŞ ANAHTARI - DN 80 | Ad. | 5100 | 1526.53 | 239 | 240 | 138 | exact | 1 | su akis anahtari dn 80
10,01 | YANGIN | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI - DN 80 YÜKSELEN MİLLİ VANA | Ad. | 31511 | 1600 | 307 | 308 | 153 | exact | 1 | yukselen mi lli vana ve i zleme anahtari dn 80 yukselen mi lli vana
10,02 | YANGIN | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI - DN 100 YÜKSELEN MİLLİ VANA | Ad. | 36300 | 2000 | 303 | 304 | 154 | exact | 1 | yukselen mi lli vana ve i zleme anahtari dn 100 yukselen mi lli vana
10,03 | YANGIN | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI - DN 150 | Ad. | 45844.75 | 2746.8 | 304 | 305 | 155 | exact | 1 | yukselen mi lli vana ve i zleme anahtari dn 150
10,04 | YANGIN | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI - DN 200 | Ad. | 61618.149999999994 | 3816.32 | 305 | 306 | 156 | exact | 1 | yukselen mi lli vana ve i zleme anahtari dn 200
10,05 | YANGIN | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI | YÜKSELEN MİLLİ VANA ve İZLEME ANAHTARI - DN 300 | Ad. | 106662.49999999999 | 4579.58 | 306 | 307 | 157 | exact | 1 | yukselen mi lli vana ve i zleme anahtari dn 300
11,01 | YANGIN | İTFAİYE SU VERME AĞZI | İTFAİYE SU VERME AĞZI - 4" 2x2 1/2" | Ad. | 12250 | 2750 | 384 | 385 | 169 | exact | 1 | i tfai ye su verme agzi 4 2x2 1/2
12,01 | YANGIN | U FLEKS DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ | U FLEKS DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ - DN 65 | Ad. | 16986.2 | 1373.88 | 262 | 263 | 174 | exact | 1 | u fleks di latasyon kompansatoru dn 65
12,02 | YANGIN | U FLEKS DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ | U FLEKS DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ - DN 100 | Ad. | 21753.399999999998 | 1908.16 | 260 | 261 | 175 | exact | 1 | u fleks di latasyon kompansatoru dn 100
12,03 | YANGIN | U FLEKS DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ | U FLEKS DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ - DN 125 | Ad. | 26860.55 | 2289.7800000000002 | 261 | 262 | 176 | exact | 1 | u fleks di latasyon kompansatoru dn 125
13,01 | YANGIN | BASINÇ RAHATLATMA VANASI (RELIEF VANA) | BASINÇ RAHATLATMA VANASI (RELIEF VANA) - DN 50 | Ad. | 44275 | 1246 | 29 | 30 | 186 | exact | 1 | basinc rahatlatma vanasi relief vana dn 50
13,02 | YANGIN | BASINÇ RAHATLATMA VANASI (RELIEF VANA) | BASINÇ RAHATLATMA VANASI (RELIEF VANA) - DN 150 | Ad. | 100049.99999999999 | 2747.75 | 28 | 29 | 188 | exact | 1 | basinc rahatlatma vanasi relief vana dn 150
14,01 | YANGIN | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - DN 65 | Ad. | 44275 | 1373.88 | 26 | 27 | 196 | exact | 1 | basinc dusurucu vana dn 65
14,02 | YANGIN | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA | BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - DN 80 | Ad. | 47821.599999999999 | 1526.53 | 27 | 28 | 197 | exact | 1 | basinc dusurucu vana dn 80
15,01 | YANGIN | ÇEKVALF | ÇEKVALF - DN 65 | Ad. | 6553.4 | 1373.88 | 311 | 312 | 202 | exact | 1 | cekvalf dn 65
15,02 | YANGIN | ÇEKVALF | ÇEKVALF - DN 80 | Ad. | 8106 | 1526.53 | 312 | 313 | 203 | exact | 1 | cekvalf dn 80
15,03 | YANGIN | ÇEKVALF | ÇEKVALF - DN 100 (Damlatma Vanalı) | Ad. | 9200 | 1908.16 | 308 | 309 | 204 | exact | 1 | cekvalf dn 100 damlatma vanali
15,04 | YANGIN | ÇEKVALF | ÇEKVALF - DN 200 | Ad. | 27510 | 3053.05 | 309 | 310 | 205 | exact | 1 | cekvalf dn 200
15,05 | YANGIN | ÇEKVALF | ÇEKVALF - DN 250 | Ad. | 32900 | 3234 | 310 | 311 | 206 | exact | 1 | cekvalf dn 250
16,01 | YANGIN | TEST DRENAJ VANASI | TEST DRENAJ VANASI - DN 25 | Ad. | 4918.2 | 819 | 247 | 248 | 211 | exact | 1 | test drenaj vanasi dn 25
16,02 | YANGIN | TEST DRENAJ VANASI | TEST DRENAJ VANASI - DN 32 | Ad. | 5292 | 877.77 | 248 | 249 | 212 | exact | 1 | test drenaj vanasi dn 32
16,03 | YANGIN | TEST DRENAJ VANASI | TEST DRENAJ VANASI - DN 50 | Ad. | 9861.6 | 1246 | 249 | 250 | 213 | exact | 1 | test drenaj vanasi dn 50
17,01 | YANGIN | ISLAK ALARM VANA SETİ | ISLAK ALARM VANA SETİ - DN 80 | Ad. | 49721.399999999994 | 3080 | 117 | 118 | 224 | exact | 1 | islak alarm vana seti dn 80
17,02 | YANGIN | ISLAK ALARM VANA SETİ | ISLAK ALARM VANA SETİ - DN 100 | Ad. | 56431.649999999994 | 3808 | 115 | 116 | 225 | exact | 1 | islak alarm vana seti dn 100
17,03 | YANGIN | ISLAK ALARM VANA SETİ | ISLAK ALARM VANA SETİ - DN 150 | Ad. | 71340.25 | 4123 | 116 | 117 | 226 | exact | 1 | islak alarm vana seti dn 150
18,01 | YANGIN | KURU ALARM VANA SETİ | KURU ALARM VANA SETİ - DN 80 | Ad. | 115000 | 3080 | 186 | 187 | 241 | exact | 1 | kuru alarm vana seti dn 80
18,02 | YANGIN | KURU ALARM VANA SETİ | KURU ALARM VANA SETİ - DN 125 | Ad. | 138000 | 3808 | 184 | 185 | 242 | exact | 1 | kuru alarm vana seti dn 125
18,03 | YANGIN | KURU ALARM VANA SETİ | KURU ALARM VANA SETİ - DN 150 | Ad. | 138000 | 4123 | 185 | 186 | 243 | exact | 1 | kuru alarm vana seti dn 150
19,01 | YANGIN | PRE-ACTION VANA SETİ | PRE-ACTION VANA SETİ - DN 65 | Ad. | 158450 | 22800 | 206 | 207 | 251 | exact | 1 | pre action vana seti dn 65
19,02 | YANGIN | PRE-ACTION VANA SETİ | PRE-ACTION VANA SETİ - DN100 | Ad. | 178256.25 | 23500 | 207 | 208 | 252 | exact | 1 | pre action vana seti dn100
19,03 | YANGIN | PRE-ACTION VANA SETİ | PRE-ACTION VANA SETİ - DN150 | Ad. | 178256.25 | 25474.44 | 208 | 209 | 253 | exact | 1 | pre action vana seti dn150
20,01 | YANGIN | BOŞALTMA MUSLUKLU VANA | BOŞALTMA MUSLUKLU VANA - DN50 | Ad. | 2550 | 1246 | 31 | 32 | 262 | exact | 1 | bosaltma musluklu vana dn50
21,01 | YANGIN | İTFAİYE SU ALMA AĞZI | İTFAİYE SU ALMA AĞZI - 5" | Ad. | 9900 | 3100 | 383 | 384 | 274 | exact | 1 | i tfai ye su alma agzi 5
22,01 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1/2" | m | 74.75 | 276.64 | 63 | 64 | 281 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1/2
22,02 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 3/4" | m | 80.846472000000006 | 362.5496875 | 67 | 68 | 282 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 3/4
22,03 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1" | m | 151.79999999999998 | 377.05167500000005 | 62 | 63 | 283 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1
22,04 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1 1/4" | m | 198.95 | 406.05564999999996 | 61 | 62 | 284 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1 1/4
22,05 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1 1/2" | m | 211.6 | 435.05962499999998 | 60 | 61 | 285 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1 1/2
22,06 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 2" | m | 320.84999999999997 | 501.41 | 65 | 66 | 286 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 2
22,07 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 2 1/2" | m | 416.29999999999995 | 553.28 | 64 | 65 | 287 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 2 1/2
22,08 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 3'' | m | 457.7 | 605.15 | 66 | 67 | 288 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 3
22,09 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 4'' | m | 596.84999999999991 | 725.09937500000001 | 68 | 69 | 289 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 4
22,1 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 5'' | m | 839.49999999999989 | 870.11924999999997 | 69 | 70 | 290 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 5
22,11 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 6'' | m | 1000.4999999999999 | 1015.1391249999999 | 70 | 71 | 291 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 6
23,01 | YANGIN | SÜLYEN BORU BOYANMASI | 3/4" - 11/2" arası (11/2" dahil) | m | 14.731499999999999 | 116.01589999999999 | 243 | 244 | 300 | exact | 1 | 3/4 11/2 arasi 11/2 dahil
23,02 | YANGIN | SÜLYEN BORU BOYANMASI | 2" - 4" arası (4" dahil) | m | 16.835999999999999 | 130.5178875 | 241 | 242 | 301 | exact | 1 | 2 4 arasi 4 dahil
23,03 | YANGIN | SÜLYEN BORU BOYANMASI | 4" - 10" arası (10" dahil) boru boyanması | m | 18 | 142 | 245 | 246 | 302 | exact | 1 | 4 10 arasi 10 dahil boru boyanmasi
24,01 | YANGIN | YANGIN TESİSATI İÇİN 2.KAT BORU BOYANMASI | YANGIN TESİSATI İÇİN 2.KAT BORU BOYANMASI - 1" - 11/2" arası (11/2" dahil) | m | 14.731499999999999 | 116.01589999999999 | 285 | 286 | 306 | exact | 1 | yangin tesi sati i ci n 2.kat boru boyanmasi 1 11/2 arasi 11/2 dahil
24,02 | YANGIN | YANGIN TESİSATI İÇİN 2.KAT BORU BOYANMASI | YANGIN TESİSATI İÇİN 2.KAT BORU BOYANMASI - 2" - 4" arası (4" dahil) | m | 16.835999999999999 | 130.5178875 | 286 | 287 | 307 | exact | 1 | yangin tesi sati i ci n 2.kat boru boyanmasi 2 4 arasi 4 dahil
25,01 | YANGIN | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI - C Tipi Yangın Tüpü Sehpası Metal Fırın Boyalı | Ad | 431.24999999999994 | 30 | 287 | 288 | 310 | exact | 1 | yangin tupu aski aparatlari c tipi yangin tupu sehpasi metal firin boyali
25,02 | YANGIN | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI - Yangın Tüpü Duvar Kalıp Askı Aparatı Plastik | Ad | 143.75 | 36.4 | 290 | 291 | 311 | exact | 1 | yangin tupu aski aparatlari yangin tupu duvar kalip aski aparati plastik
25,03 | YANGIN | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI - Yangın Tüpü Duvar Askı Aparatı Uzun Metal (12 kg a kadar) | Ad | 201.24999999999997 | 36.4 | 289 | 290 | 312 | exact | 1 | yangin tupu aski aparatlari yangin tupu duvar aski aparati uzun metal 12 kg a kadar
25,04 | YANGIN | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI | YANGIN TÜPÜ ASKI APARATLARI - Yangın Tüpü Duvar Askı Aparatı Kısa | Ad | 17.25 | 36.4 | 288 | 289 | 313 | exact | 1 | yangin tupu aski aparatlari yangin tupu duvar aski aparati kisa
26,01 | YANGIN | YANGIN HİDRANTI | YANGIN HİDRANTI - DN100 | Ad | 27211.3 | 7250.9937500000005 | 284 | 285 | 318 | exact | 1 | yangin hi dranti dn100
27,01 | YANGIN | BUŞAKLELİ NRS VANA | BUŞAKLELİ NRS VANA - Ø160 | Ad | 35502.841342499996 | 2900.3975 | 38 | 39 | 323 | exact | 1 | busakleli nrs vana cap160
27,02 | YANGIN | BUŞAKLELİ NRS VANA | BUŞAKLELİ NRS VANA - DN220 | Ad | 59215.915919999985 | 3625.4968750000003 | 37 | 38 | 324 | exact | 1 | busakleli nrs vana dn220
27,03 | YANGIN | BUŞAKLELİ NRS VANA | BUŞAKLELİ NRS VANA - BUŞAKLELİ VANA İÇİN POST İNDİKATÖR DN65- DN250 | Ad | 33550 | 4500 | 36 | 37 | 325 | exact | 1 | busakleli nrs vana busakleli vana i ci n post i ndi kator dn65 dn250
29,01 | YANGIN | TEST VE FLUSHING | TEST VE FLUSHING - M FORMATI | Set |  | 11200 | 253 | 254 | 334 | exact | 1 | test ve flushing m formati
29,02 | YANGIN | TEST VE FLUSHING | TEST VE FLUSHING - MM - MACRO FORMAT | Set |  | 14000 | 254 | 255 | 335 | exact | 1 | test ve flushing mm macro format
29,03 | YANGIN | TEST VE FLUSHING | TEST VE FLUSHING - MMM | Set |  | 17500 | 255 | 256 | 336 | exact | 1 | test ve flushing mmm
29,04 | YANGIN | TEST VE FLUSHING | TEST VE FLUSHING - 5M | Set |  | 24500 | 251 | 252 | 337 | exact | 1 | test ve flushing 5m
29,05 | YANGIN | TEST VE FLUSHING | TEST VE FLUSHING - DEPO | Set |  | 32025 | 252 | 253 | 338 | exact | 1 | test ve flushing depo
30,01 | YANGIN | MANYETİK SU SEVİYE GÖSTERGESİ | MANYETİK SU SEVİYE GÖSTERGESİ - h:3000 mm Su Seviye Göstergesi | Set | 46000 | 2870 | 196 | 197 | 343 | contains | 0.66129 | manyeti k su sevi ye gostergesi h 3000 mm su seviye gostergesi
31,01 | YANGIN | HDPE BORU-PN 16 | HDPE BORU-PN 16 - Ø110 | m | 258.54000000000002 | 763.26599999999996 | 110 | 111 | 352 | exact | 1 | hdpe boru pn 16 cap110
31,02 | YANGIN | HDPE BORU-PN 16 | HDPE BORU-PN 16 - Ø125 | m | 336.1 | 1106 | 111 | 112 | 353 | exact | 1 | hdpe boru pn 16 cap125
31,03 | YANGIN | HDPE BORU-PN 16 | HDPE BORU-PN 16 - Ø160 | m | 598 | 1260 | 112 | 113 | 354 | exact | 1 | hdpe boru pn 16 cap160
31,04 | YANGIN | HDPE BORU-PN 16 | HDPE BORU-PN 16 - Ø250 | m | 1344.36 | 1650 | 113 | 114 | 355 | exact | 1 | hdpe boru pn 16 cap250
31,05 | YANGIN | U-PVC BORU | U-PVC BORU - Fan coil drenaj boruları - Boru montaj malzemesi bedeli. | % |  |  | 263 | 264 | 356 | contains | 0.43077 | u pvc boru fan coil drenaj borulari boru montaj malzemesi bedeli.
33,01 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - Hidrofor Kurulumu | Ad. |  | 42000 | 82 | 83 | 405 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa hidrofor kurulumu
33,02 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - 500 GPM-1000GPM | Ad. |  | 52000 | 81 | 82 | 406 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa 500 gpm 1000gpm
33,03 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - 1000 GPM-1500 GPM (Pompa Başına) | Ad. |  | 58000 | 78 | 79 | 407 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa 1000 gpm 1500 gpm pompa basina
33,04 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - 15000 GPM-2000 GPM(Pompa Başına) | Ad. |  | 76753.25 | 79 | 80 | 408 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa 15000 gpm 2000 gpm pompa basina
33,05 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - 2000 GPM-2500 GPM(Pompa Başına) | Ad. |  | 98000 | 80 | 81 | 409 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa 2000 gpm 2500 gpm pompa basina
33,06 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - Jokey Pompa | Ad. |  | 13770.75 | 83 | 84 | 410 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa jokey pompa
33,07 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - Jokey Pompa DEMONTAJ | Ad. |  | 8500 | 84 | 85 | 411 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa jokey pompa demontaj
33,08 | YANGIN | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa | Elektrikli Ve Dizel Yangın Pompa - Yangın Hidroforu (Takım) | Ad. |  | 46550 | 85 | 86 | 412 | exact | 1 | elektrikli ve dizel yangin pompa yangin hidroforu takim
34,01 | YANGIN | SERVİS BEDELİ | SERVİS BEDELİ - Malzemesiz Servis Hizmet Bedeli Şehiriçi | Ad. |  | 4550 | 227 | 228 | 417 | fuzzy | 0.99083 | servi s bedeli malzemesiz servis hizmet bedeli sehirici
34,02 | YANGIN | SERVİS BEDELİ | SERVİS BEDELİ - Malzemesiz Servis Hizmet Bedeli Şehiriçi | Ad. |  | 7000 | 227 | 228 | 419 | fuzzy | 0.96364 | servi s bedeli malzemesiz servis hizmet bedeli sehirici
34,03 | YANGIN | SERVİS BEDELİ | SERVİS BEDELİ - ADAM SAAT GUNDUZ /GECE( GECE CALIŞMALARINDA 2 GÜNÜ AŞAN ÇALIŞMALARDA GECE İŞÇİLİK FİYATI) | Saat |  | 800 | 223 | 224 | 420 | exact | 1 | servi s bedeli adam saat gunduz /gece gece calismalarinda 2 gunu asan calismalarda gece i sci li k fi yati
34,04 | YANGIN | SERVİS BEDELİ | SERVİS BEDELİ - ADAM SAAT GECE (22.00-08.00 saatleri arasındaki işlerde kullanılacak ) | Saat |  | 1250 | 222 | 223 | 421 | exact | 1 | servi s bedeli adam saat gece 22.00 08.00 saatleri arasindaki islerde kullanilacak
34,05 | YANGIN | SERVİS BEDELİ | SERVİS BEDELİ - YOL BEDELİ 300 KM Yİ AŞAN MESAFELERDEKİ İŞLER İÇİN KULLANILIR .KM BAŞINA (GİDİŞ DÖNÜŞ BEDELİ) | Km |  | 16 | 229 | 230 | 422 | fuzzy | 0.888 | servi s bedeli yol bedeli 300 km yi asan mesafelerdeki i sler i ci n kullanilir .km basina gi di s donus bedeli
34,06 | YANGIN | SERVİS BEDELİ | SERVİS BEDELİ - ARIZA TESPİT (MMM - 5M- DEPO) | Ad. |  | 10000 | 225 | 226 | 424 | contains | 0.7 | servi s bedeli ariza tespi t mmm 5m depo
34,07 | YANGIN | SERVİS BEDELİ | SERVİS BEDELİ - YENİ SİSTEM,TADİLAT KEŞİF | Ad. |  | 10000 | 228 | 229 | 425 | exact | 1 | servi s bedeli yeni si stem tadi lat kesi f
35,01 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 2" U-BOLT | Ad. | 34 | 168 | 332 | 333 | 428 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 2 u bolt
35,02 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 1" U-BOLT | Ad. | 23 | 103 | 316 | 317 | 429 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 1 u bolt
35,03 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - KAYNAKLI İMALAT KG FİYATI | Kg. | 73.611999999999995 | 82.361999999999995 | 355 | 356 | 430 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri kaynakli i malat kg fi yati
35,04 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - GENLEŞME TANKI 100 LT 10 BAR | Ad. | 4980 | 1400 | 350 | 351 | 431 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri genlesme tanki 100 lt 10 bar
35,05 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - GENLEŞME TANKI BAĞLANTI FLEXİ 11/4" | m. | 1380 | 630 | 352 | 353 | 432 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri genlesme tanki baglanti flexi 11/4
35,06 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 3/4 " PATENT DİRSEK | Ad. | 42 | 70 | 335 | 336 | 433 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 3/4 patent di rsek
35,07 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 1" PATENT DİRSEK | Ad. | 63 | 112 | 315 | 316 | 434 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 1 patent di rsek
35,08 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 4" PATENT DİRSEK | Ad. | 223.6 | 380 | 339 | 340 | 435 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 4 patent di rsek
35,09 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 6" PATENT DİRSEK | Ad. | 540.79999999999995 | 440 | 341 | 342 | 436 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 6 patent di rsek
35,1 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 8" PATENT DİRSEK | Ad. | 1055.5999999999999 | 650 | 343 | 344 | 437 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 8 patent di rsek
35,11 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 1/2" DİŞLİ DİRSEK | Ad. | 36.4 | 20 | 317 | 318 | 438 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 1/2 di sli di rsek
35,12 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 1" BORU UCU TEK TARAFI DİKİŞLİ | m. | 45 | 50 | 313 | 314 | 439 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 1 boru ucu tek tarafi di ki sli
35,13 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 1" DİK YAYLI ÇEKVALF | Ad. | 378 | 245 | 314 | 315 | 440 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 1 di k yayli cekvalf
35,14 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - DN200 DÜZ FLANŞ | Ad. | 1152.3599999999999 | 980 | 349 | 350 | 441 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri dn200 duz flans
35,15 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - DN150 DÜZ FLANŞ | Ad. | 845.64 | 770 | 348 | 349 | 442 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri dn150 duz flans
35,16 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - DN100 DÜZ FLANŞ | Ad. | 579.96 | 560 | 347 | 348 | 443 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri dn100 duz flans
35,17 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 11/4" X 3/4" REDÜKSİYON | Ad. | 48 | 60 | 326 | 327 | 444 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 11/4 x 3/4 reduksi yon
35,18 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 8" X 6" PATENT REDÜKSİYON | Ad. | 850 | 750 | 344 | 345 | 445 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 8 x 6 patent reduksi yon
35,19 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø50 X Ø40 REDÜKSİYON | Ad. | 28 | 50 | 382 | 383 | 446 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap50 x cap40 reduksi yon
35,2 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø40 X Ø32 REDÜKSİYON | Ad. | 25 | 40 | 380 | 381 | 447 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap40 x cap32 reduksi yon
35,21 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 1/2" SİYAH MANŞON | Ad. | 25 | 50 | 321 | 322 | 448 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 1/2 si yah manson
35,22 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø40 PPRC MANŞON | Ad. | 21 | 50 | 379 | 380 | 449 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap40 pprc manson
35,23 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø32 PPRC MANŞON | Ad. | 19 | 40 | 376 | 377 | 450 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap32 pprc manson
35,24 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø20 PPRC MANŞON | Ad. | 17 | 40 | 373 | 374 | 451 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap20 pprc manson
35,25 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 2" GALVANİZ REKOR | Ad. | 590 | 490 | 329 | 330 | 452 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 2 galvani z rekor
35,26 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 3/4" REGÜLATÖR | Ad. | 1050 | 560 | 337 | 338 | 453 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 3/4 regulator
35,27 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 11/4" MEKANİK ŞAMANDIRA | Ad. | 1960 | 700 | 324 | 325 | 454 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 11/4 mekani k samandira
35,28 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø50 PPRC DIŞ DİŞLİ ADAPTÖR | Ad. | 370 | 280 | 381 | 382 | 455 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap50 pprc dis di sli adaptor
35,29 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - GIRTLAK HORTUMU | Ad. | 70 | 145 | 353 | 354 | 456 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri girtlak hortumu
35,3 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - HORTUM AĞZI | Ad. | 340 | 300 | 354 | 355 | 457 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri hortum agzi
35,31 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø40 PPRC BORU | Ad. | 115 | 140 | 377 | 378 | 458 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap40 pprc boru
35,32 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø32 PPRC BORU | Ad. | 75 | 112 | 375 | 376 | 459 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap32 pprc boru
35,33 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø25 PPRC BORU | Ad. | 45 | 98 | 374 | 375 | 460 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap25 pprc boru
35,34 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø20 PPRC BORU | Ad. | 32 | 70 | 371 | 372 | 461 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap20 pprc boru
35,35 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø40 PPRC DİRSEK | Ad. | 29 | 70 | 378 | 379 | 462 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap40 pprc di rsek
35,36 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - Ø20 PPRC DİRSEK | Ad. | 25 | 42 | 372 | 373 | 463 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri cap20 pprc di rsek
35,37 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 11/4" TRİFONLU KELEPÇE | Ad. | 28 | 100 | 325 | 326 | 464 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 11/4 tri fonlu kelepce
35,38 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 6"KEP | Ad. | 197 | 350 | 342 | 343 | 465 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 6 kep
35,39 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - BASINÇ HİSSETME ŞALTERİ 2-11 BAR | Ad. | 3870 | 560 | 345 | 346 | 466 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri basinc hi ssetme salteri 2 11 bar
35,4 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 30X30X2 MM U PERFORE (1 METRE) | m. | 58 | 90 | 338 | 339 | 467 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 30x30x2 mm u perfore 1 metre
35,41 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M20X60 CİVATA | Ad. | 25.2 |  | 367 | 368 | 468 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m20x60 ci vata
35,42 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M18X60 CİVATA | Ad. | 32 |  | 364 | 365 | 469 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m18x60 ci vata
35,43 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M14X60 CİVATA | Ad. | 21 |  | 359 | 360 | 470 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m14x60 ci vata
35,44 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M20 SOMUN | Ad. | 11.2 |  | 366 | 367 | 471 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m20 somun
35,45 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M18 SOMUN | Ad. | 9 |  | 363 | 364 | 472 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m18 somun
35,46 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M16 SOMUN | Ad. | 3.5 |  | 361 | 362 | 473 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m16 somun
35,47 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M14 SOMUN | Ad. | 2.8 |  | 357 | 358 | 474 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m14 somun
35,48 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M20 PUL | Ad. | 4.2 |  | 365 | 366 | 475 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m20 pul
35,49 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M18 PUL | Ad. | 3.5 |  | 362 | 363 | 476 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m18 pul
35,5 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M16 PUL | Ad. | 2.8 |  | 360 | 361 | 477 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m16 pul
35,51 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M14 PUL | Ad. | 2.1 |  | 356 | 357 | 478 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m14 pul
35,52 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - M14 TİJ | m. | 140 |  | 358 | 359 | 479 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri m14 ti j
35,53 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 2,5 RUTİL ELEKTROT (1 paket) | Pkt. | 448 |  | 334 | 335 | 480 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 2 5 ruti l elektrot 1 paket
35,54 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 2,5 BAZİK ELEKTROT (1 paket) | Pkt. | 448 |  | 333 | 334 | 481 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 2 5 bazi k elektrot 1 paket
35,55 | YANGIN | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ | ÇEŞİTLİ MALZEME BEDELLERİ - 115 İNOX KESİCİ TAŞ | Ad. | 37.799999999999997 |  | 327 | 328 | 482 | exact | 1 | cesi tli malzeme bedelleri 115 i nox kesi ci tas
2,13 | HVAC | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ - Ø140 | Ad. |  | 120 | 219 | 220 | 28 | exact | 1 | sabi t debi kontrol ci hazi cav temi nali cap140
2,15 | HVAC | BUŞAKLELİ NRS VANA | BUŞAKLELİ NRS VANA - Ø160 | Ad |  | 120 | 38 | 39 | 30 | exact | 1 | busakleli nrs vana cap160
2,23 | HVAC | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ - Ø140 | Ad. |  | 120 | 219 | 220 | 42 | exact | 1 | sabi t debi kontrol ci hazi cav temi nali cap140
2,25 | HVAC | BUŞAKLELİ NRS VANA | BUŞAKLELİ NRS VANA - Ø160 | Ad |  | 120 | 38 | 39 | 44 | exact | 1 | busakleli nrs vana cap160
3 | HVAC | HAVA KANALI ESNEK BAĞLANTI ELEMANI | HAVA KANALI ESNEK BAĞLANTI ELEMANI - Galvaniz+Kumaş+Galvaniz, 45+60+45 | Ad. |  | 0 | 109 | 110 | 50 | contains | 0.50746 | hava kanali esnek baglanti elemani galvaniz kumas galvaniz 45 60 45
5,1 | HVAC | TOPLAYICI MENFEZ | TOPLAYICI MENFEZ - Sboğaz = 200 x 150 mm | Ad. | 715 | 480 | 258 | 259 | 61 | exact | 1 | toplayici menfez sbogaz = 200 x 150 mm
5,2 | HVAC | TOPLAYICI MENFEZ | TOPLAYICI MENFEZ - Sboğaz = 400 x 250 mm | Ad. | 1350 | 480 | 259 | 260 | 62 | exact | 1 | toplayici menfez sbogaz = 400 x 250 mm
5,3 | HVAC | TOPLAYICI MENFEZ | TOPLAYICI MENFEZ - Sboğaz = 1000 x 650 mm | Ad. | 2942 | 480 | 257 | 258 | 63 | exact | 1 | toplayici menfez sbogaz = 1000 x 650 mm
6,1 | HVAC | MENFEZ KUTUSU | MENFEZ KUTUSU - Sboğaz = 200 x 150 mm | Ad. | 950 | 480 | 197 | 198 | 66 | exact | 1 | menfez kutusu sbogaz = 200 x 150 mm
7,1 | HVAC | DAĞITICI MENFEZ | DAĞITICI MENFEZ - Sboğaz = 800x300 mm | Ad. | 2400 | 480 | 42 | 43 | 73 | exact | 1 | dagitici menfez sbogaz = 800x300 mm
8,1 | HVAC | FAN COIL PLENUM BOX | FAN COIL PLENUM BOX - En geniş kenarı 250 mm'ye kadar olanlarda 0.50mm kalınlıkta sacdan | m² | 1253.5 | 745 | 88 | 89 | 77 | exact | 1 | fan coil plenum box en genis kenari 250 mm ye kadar olanlarda 0.50mm kalinlikta sacdan
8,2 | HVAC | FAN COIL PLENUM BOX | FAN COIL PLENUM BOX - En geniş kenarı 499 mm'ye kadar olanlarda 0.60mm kalınlıkta sacdan | m² | 1322.5 | 745 | 89 | 90 | 78 | exact | 1 | fan coil plenum box en genis kenari 499 mm ye kadar olanlarda 0.60mm kalinlikta sacdan
8,3 | HVAC | FAN COIL PLENUM BOX | FAN COIL PLENUM BOX - En geniş kenarı 990 mm'ye kadar olanlarda 0.75mm kalınlıkta sacdan | m² | 1632.9999999999998 | 745 | 90 | 91 | 79 | exact | 1 | fan coil plenum box en genis kenari 990 mm ye kadar olanlarda 0.75mm kalinlikta sacdan
8,4 | HVAC | FAN COIL PLENUM BOX | FAN COIL PLENUM BOX - En geniş kenari 1490 mm olan, 0,8 mm sac kalınlığı | m² | 1667.4999999999998 | 745 | 86 | 87 | 80 | exact | 1 | fan coil plenum box en genis kenari 1490 mm olan 0 8 mm sac kalinligi
8,5 | HVAC | FAN COIL PLENUM BOX | FAN COIL PLENUM BOX - En geniş kenari 1999 mm olan, 0,8 mm sac kalınlığı | m² | 1839.9999999999998 | 745 | 87 | 88 | 81 | exact | 1 | fan coil plenum box en genis kenari 1999 mm olan 0 8 mm sac kalinligi
9,1 | HVAC | YUVARLAK KANAL MENFEZİ | YUVARLAK KANAL MENFEZİ - 1025X125 | Ad. | 2948 | 600 | 291 | 292 | 85 | exact | 1 | yuvarlak kanal menfezi 1025x125
9,2 | HVAC | YUVARLAK KANAL MENFEZİ | YUVARLAK KANAL MENFEZİ - 1225X125 | Ad. | 3597 | 600 | 292 | 293 | 86 | exact | 1 | yuvarlak kanal menfezi 1225x125
10,11 | HVAC | LİNEER MENFEZ | LİNEER MENFEZ - 700x150 | Ad. | 1392 | 480 | 193 | 194 | 90 | exact | 1 | li neer menfez 700x150
10,12 | HVAC | LİNEER MENFEZ | LİNEER MENFEZ - 3000x150 | Ad. | 1272 | 480 | 192 | 193 | 91 | exact | 1 | li neer menfez 3000x150
10,21 | HVAC | 25 CM LİNEER MENFEZ | 25 CM LİNEER MENFEZ - 1000x100 | Ad. | 3600 | 696 | 2 | 3 | 93 | exact | 1 | 25 cm li neer menfez 1000x100
10,22 | HVAC | 25 CM LİNEER MENFEZ | 25 CM LİNEER MENFEZ - 150x100 | Ad. | 1500 | 480 | 3 | 4 | 94 | exact | 1 | 25 cm li neer menfez 150x100
10,23 | HVAC | 25 CM LİNEER MENFEZ | 25 CM LİNEER MENFEZ - 300x150 | Ad. | 1750 | 480 | 4 | 5 | 95 | exact | 1 | 25 cm li neer menfez 300x150
10,31 | HVAC | 30 CM LİNEER MENFEZ | 30 CM LİNEER MENFEZ - 2000x100 | Ad. | 7100 | 1044 | 5 | 6 | 97 | exact | 1 | 30 cm li neer menfez 2000x100
10,32 | HVAC | 30 CM LİNEER MENFEZ | 30 CM LİNEER MENFEZ - 2800x100 | Ad. | 10250 | 1272 | 6 | 7 | 98 | exact | 1 | 30 cm li neer menfez 2800x100
10,33 | HVAC | 30 CM LİNEER MENFEZ | 30 CM LİNEER MENFEZ - 4500x100 | Ad. | 15000 | 1800 | 7 | 8 | 99 | exact | 1 | 30 cm li neer menfez 4500x100
10,41 | HVAC | 40 CM LİNEER MENFEZ | 40 CM LİNEER MENFEZ - 1500x100 | Ad. | 6000 | 696 | 11 | 12 | 101 | exact | 1 | 40 cm li neer menfez 1500x100
10,42 | HVAC | 40 CM LİNEER MENFEZ | 40 CM LİNEER MENFEZ - 6500x100 | Ad. | 25000 | 2520 | 13 | 14 | 102 | exact | 1 | 40 cm li neer menfez 6500x100
10,43 | HVAC | 40 CM LİNEER MENFEZ | 40 CM LİNEER MENFEZ - 1500x150 | Ad. | 6000 | 1044 | 12 | 13 | 103 | exact | 1 | 40 cm li neer menfez 1500x150
11 | HVAC | MOTORLU YANGIN DAMPERİ | MOTORLU YANGIN DAMPERİ - 150x150 cm Motor belimo | Ad. | 7740 | 696 | 198 | 199 | 106 | exact | 1 | motorlu yangin damperi 150x150 cm motor belimo
12,1 | HVAC | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ - Ø80 | Ad. | 1764 | 696 | 221 | 222 | 109 | exact | 1 | sabi t debi kontrol ci hazi cav temi nali cap80
12,2 | HVAC | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ - Ø100 | Ad. | 1858 | 696 | 217 | 218 | 110 | exact | 1 | sabi t debi kontrol ci hazi cav temi nali cap100
12,3 | HVAC | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ - Ø125 | Ad. | 1952 | 696 | 218 | 219 | 111 | exact | 1 | sabi t debi kontrol ci hazi cav temi nali cap125
12,4 | HVAC | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ - Ø140 | Ad. | 2129 | 696 | 219 | 220 | 112 | exact | 1 | sabi t debi kontrol ci hazi cav temi nali cap140
12,5 | HVAC | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ | SABİT DEBİ KONTROL CİHAZI (CAV) TEMİNALİ - Ø160 | Ad. | 2175 | 696 | 220 | 221 | 113 | exact | 1 | sabi t debi kontrol ci hazi cav temi nali cap160
13,1 | HVAC | GEMİCİ ANEMOSTADI | GEMİCİ ANEMOSTADI - Sboğaz = 150 mm. RAL9010 | Ad. | 415 | 480 | 97 | 98 | 119 | contains | 0.81395 | gemi ci anemostadi sbogaz = 150 mm. ral9010
14,1 | HVAC | KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ | KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ - Çerçeve :600x600 mm Sboğaz:300x300 mm | Ad. | 2150 | 480 | 151 | 152 | 125 | exact | 1 | kare tavan di fuzoru cerceve 600x600 mm sbogaz 300x300 mm
14,2 | HVAC | KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ | KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ - Çerçeve :600x600 mm Sboğaz:375x375 mm | Ad. | 2250 | 480 | 152 | 153 | 126 | exact | 1 | kare tavan di fuzoru cerceve 600x600 mm sbogaz 375x375 mm
15,1 | HVAC | GİZLİ TAVAN TİPİ SLOT DİFÜZÖRLER | GİZLİ TAVAN TİPİ SLOT DİFÜZÖRLER - 0,5 m | Ad. | 1200 | 864 | 98 | 99 | 131 | exact | 1 | gi zli tavan ti pi slot di fuzorler 0 5 m
15,2 | HVAC | GİZLİ TAVAN TİPİ SLOT DİFÜZÖRLER | GİZLİ TAVAN TİPİ SLOT DİFÜZÖRLER - 2m | Ad. | 4500 | 1440 | 99 | 100 | 132 | exact | 1 | gi zli tavan ti pi slot di fuzorler 2m
16,1 | HVAC | ANEMOSTAD KUTUSU | ANEMOSTAD KUTUSU - Sboğaz:300x300 mm, h:250 mm | Ad. | 1550 | 480 | 22 | 23 | 139 | exact | 1 | anemostad kutusu sbogaz 300x300 mm h 250 mm
16,2 | HVAC | ANEMOSTAD KUTUSU | ANEMOSTAD KUTUSU - Sboğaz:375x375 mm, h:250 mm | Ad. | 1600 | 480 | 23 | 24 | 140 | exact | 1 | anemostad kutusu sbogaz 375x375 mm h 250 mm
17,1 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 250x150 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 954.49999999999989 | 480 | 102 | 103 | 147 | contains | 0.65116 | hava ayar damperi 250x150 mm cenkay tekni k
17,2 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 300x200 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 1089.05 | 504 | 103 | 104 | 148 | contains | 0.65116 | hava ayar damperi 300x200 mm cenkay tekni k
17,3 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 450x200 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 1373.1 | 528 | 104 | 105 | 149 | contains | 0.65116 | hava ayar damperi 450x200 mm cenkay tekni k
17,3 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 500x250 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 1667.4999999999998 | 552 | 105 | 106 | 150 | contains | 0.65116 | hava ayar damperi 500x250 mm cenkay tekni k
17,4 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 600x250 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 1859.55 | 576 | 106 | 107 | 151 | contains | 0.65116 | hava ayar damperi 600x250 mm cenkay tekni k
17,5 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 700x250 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 2042.3999999999999 | 600 | 107 | 108 | 152 | contains | 0.65116 | hava ayar damperi 700x250 mm cenkay tekni k
17,6 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 1100x500 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 4374.5999999999995 | 624 | 100 | 101 | 153 | contains | 0.65909 | hava ayar damperi 1100x500 mm cenkay tekni k
17,7 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 900x850 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 8811.0951389999991 | 2180 | 108 | 109 | 154 | contains | 0.65116 | hava ayar damperi 900x850 mm cenkay tekni k
17,8 | HVAC | HAVA AYAR DAMPERİ | HAVA AYAR DAMPERİ - 1600x850 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 10187.450972999999 | 2725 | 101 | 102 | 155 | contains | 0.65909 | hava ayar damperi 1600x850 mm cenkay tekni k
18,1 | HVAC | BACK DRAFT DAMPER | BACK DRAFT DAMPER - 200x150 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 1448.5 | 480 | 25 | 26 | 158 | contains | 0.65116 | back draft damper 200x150 mm cenkay tekni k
19,1 | HVAC | DIŞ HAVA PANJURU | DIŞ HAVA PANJURU - Egzoz Atış Panjuru : Sb = 1000x300 mm - CENKAY TEKNİK | Ad. | 2245 | 576 | 43 | 44 | 165 | contains | 0.77612 | dis hava panjuru egzoz atis panjuru sb = 1000x300 mm cenkay tekni k
20,1 | HVAC | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI - Galvaniz Hava Kanalı 0.5 mm ( Max. Kanal Ebadı ≤ 250 mm) | m² | 832.33626050514385 | 770 | 93 | 94 | 174 | exact | 1 | galvani z sac di kdortgen hava kanali galvaniz hava kanali 0.5 mm max. kanal ebadi <= 250 mm
20,2 | HVAC | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI - Galvaniz Hava Kanalı 0.6 mm ( Max. Kanal Ebadı ≤ 499 mm) | m² | 892.68749999999977 | 770 | 94 | 95 | 175 | exact | 1 | galvani z sac di kdortgen hava kanali galvaniz hava kanali 0.6 mm max. kanal ebadi <= 499 mm
20,3 | HVAC | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI - Galvaniz Hava Kanalı 0.8 mm ( Max. Kanal Ebadı ≤ 990 mm) | m² | 974.69634980514377 | 770 | 95 | 96 | 176 | exact | 1 | galvani z sac di kdortgen hava kanali galvaniz hava kanali 0.8 mm max. kanal ebadi <= 990 mm
20,4 | HVAC | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI - Galvaniz Hava Kanalı 1.0 mm ( Max. Kanal Ebadı ≤ 1490 mm) | m² |  | 770 | 96 | 97 | 177 | exact | 1 | galvani z sac di kdortgen hava kanali galvaniz hava kanali 1.0 mm max. kanal ebadi <= 1490 mm
22 | HVAC | Kauçuk Esaslı Levha İzolasyon | Kauçuk Esaslı Levha İzolasyon - GALVANİZ HAVA KANALI FIRIN BOYA FARKI | m² | 540 |  | 187 | 188 | 199 | exact | 1 | kaucuk esasli levha i zolasyon galvani z hava kanali firin boya farki
23,11 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø100 | m | 690 | 480 | 231 | 232 | 207 | exact | 1 | spiro hava kanali cap100
23,12 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø224 | m | 891.24999999999989 | 480 | 232 | 233 | 208 | exact | 1 | spiro hava kanali cap224
23,13 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø280 | m | 1035 | 625 | 234 | 235 | 209 | exact | 1 | spiro hava kanali cap280
23,14 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø280 | m | 1035 | 625 | 234 | 235 | 210 | exact | 1 | spiro hava kanali cap280
23,15 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø300 | m | 1055.6999999999998 | 625 | 235 | 236 | 211 | exact | 1 | spiro hava kanali cap300
23,16 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø315 | m | 1063.75 | 625 | 236 | 237 | 212 | exact | 1 | spiro hava kanali cap315
23,17 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø355 | m | 1081 | 625 | 237 | 238 | 213 | exact | 1 | spiro hava kanali cap355
23,18 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø250 | m | 1011.9999999999999 | 625 | 233 | 234 | 214 | exact | 1 | spiro hava kanali cap250
23,21 | HVAC | 4 Yollu T bağlantı | 4 Yollu T bağlantı - Ø355-3xØ224 | Ad. | 2035.4999999999998 | 744 | 9 | 10 | 217 | exact | 1 | 4 yollu t baglanti cap355 3xcap224
23,22 | HVAC | 4 Yollu T bağlantı | 4 Yollu T bağlantı - Ø450-3xØ280 | Ad. | 2656.5 | 744 | 10 | 11 | 218 | exact | 1 | 4 yollu t baglanti cap450 3xcap280
23,31 | HVAC | Dirsek | Dirsek - Ø80 | Ad. | 402.49999999999994 | 480 | 50 | 51 | 220 | exact | 1 | dirsek cap80
23,32 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø100 | m | 454.24999999999994 | 480 | 231 | 232 | 221 | exact | 1 | spiro hava kanali cap100
23,33 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø224 | m | 896.99999999999989 | 480 | 232 | 233 | 222 | exact | 1 | spiro hava kanali cap224
23,34 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø280 | m | 1092.5 | 625 | 234 | 235 | 223 | exact | 1 | spiro hava kanali cap280
23,35 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø315 | m | 1247.75 | 702 | 236 | 237 | 224 | exact | 1 | spiro hava kanali cap315
23,36 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | SPIRO HAVA KANALI - Ø355 | m | 1408.75 | 744 | 237 | 238 | 225 | exact | 1 | spiro hava kanali cap355
25 | HVAC | AKTİF KARBON FİLTRE | AKTİF KARBON FİLTRE - 10 adete kadar | Ad. | 1650 | Toplam Adam Saat + Erişim Bedeli(Servis Bedeli) | 19 | 20 | 233 | contains | 0.58333 | akti f karbon fi ltre 10 adete kadar
27,11 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=1950 W, Qı=4030 W, Qt=2320 W, 30 Pa - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 325 | 3900 | 143 | 144 | 253 | contains | 0.62222 | kanal ti pi fan coil qs=1950 w qi=4030 w qt=2320 w 30 pa aldag ventas daikin form atlantik
27,12 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=2780 W, Qı=5860 W, Qt=3330 W, 30 Pa - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 347 | 3900 | 144 | 145 | 254 | contains | 0.62222 | kanal ti pi fan coil qs=2780 w qi=5860 w qt=3330 w 30 pa aldag ventas daikin form atlantik
27,13 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=3640 W, Qı=7520 W, Qt=4350 W, 30 Pa - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 361 | 3900 | 146 | 147 | 255 | contains | 0.62222 | kanal ti pi fan coil qs=3640 w qi=7520 w qt=4350 w 30 pa aldag ventas daikin form atlantik
27,14 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=3970 W, Qı=9100 W, Qt=4750 W, 30 Pa - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 403 | 3900 | 147 | 148 | 256 | contains | 0.62222 | kanal ti pi fan coil qs=3970 w qi=9100 w qt=4750 w 30 pa aldag ventas daikin form atlantik
27,15 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=4690 W, Qı=10350 W, Qt=5610 W, 30 Pa - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 445 | 3900 | 148 | 149 | 257 | contains | 0.62637 | kanal ti pi fan coil qs=4690 w qi=10350 w qt=5610 w 30 pa aldag ventas daikin form atlantik
27,16 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=6200 W, Qı=13070 W, Qt=7410 W, 30 Pa - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 516 | 3900 | 149 | 150 | 258 | contains | 0.62637 | kanal ti pi fan coil qs=6200 w qi=13070 w qt=7410 w 30 pa aldag ventas daikin form atlantik
27,17 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=1820 W, Qı=3810 W, Qt: 2180 W, 50 Pa - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 325 | 3900 | 142 | 143 | 259 | contains | 0.62222 | kanal ti pi fan coil qs=1820 w qi=3810 w qt 2180 w 50 pa aldag ventas daikin form atlantik
27,18 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=8500 W, Qı=12300 W,140Pa 4 borulu - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 858 | 3900 | 150 | 151 | 260 | contains | 0.62222 | kanal ti pi fan coil qs=8500 w qi=12300 w 140pa 4 borulu aldag ventas daikin form atlantik
27,19 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=12000 W, Qı=16700 W,140 Pa 4 borulu - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 1440 | 3900 | 141 | 142 | 261 | contains | 0.63043 | kanal ti pi fan coil qs=12000 w qi=16700 w 140 pa 4 borulu aldag ventas daikin form atlantik
27,2 | HVAC | KANAL TİPİ FAN-COIL | KANAL TİPİ FAN-COIL - Qs=28000 W, Qı=32000 W, 140 kpa 4 borulu - ALDAĞ;VENTAS,DAIKIN,FORM,ATLANTIK | Ad. | 2436 | 3900 | 145 | 146 | 262 | contains | 0.63441 | kanal ti pi fan coil qs=28000 w qi=32000 w 140 kpa 4 borulu aldag ventas daikin form atlantik
28,1 | HVAC | FAN-COIL TERMOSTADI | FAN-COIL TERMOSTADI - Mekanik Termostat | Ad. | 1025 | 600 | 92 | 93 | 265 | exact | 1 | fan coil termostadi mekanik termostat
28,2 | HVAC | FAN-COIL TERMOSTADI | FAN-COIL TERMOSTADI - Dijital Termostat | Ad. | 1700 | 600 | 91 | 92 | 266 | exact | 1 | fan coil termostadi dijital termostat
29,1 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1/2" | m | 585 | 281.25 | 63 | 64 | 269 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1/2
29,2 | HVAC | 2 YOLLU VANA | 2 YOLLU VANA - 3/4 | Ad. | 630 | 281.25 | 1 | 2 | 270 | exact | 1 | 2 yollu vana 3/4
29,3 | HVAC | 4 YOLLU VANA | 4 YOLLU VANA - 1 | Ad. | 675 | 300 | 8 | 9 | 271 | exact | 1 | 4 yollu vana 1
30,1 | HVAC | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI - 3/4" s: 13mm - ODE | m | 238 | 180 | 157 | 158 | 275 | contains | 0.92453 | kaucuk esasli prefabri k boru yalitimi 3/4 s 13mm ode
30,2 | HVAC | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI - 1" s: 19mm - ODE | m | 250 | 180 | 153 | 154 | 276 | contains | 0.92157 | kaucuk esasli prefabri k boru yalitimi 1 s 19mm ode
30,3 | HVAC | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI - 11/4" s: 19mm - ODE | m | 280 | 180 | 155 | 156 | 277 | contains | 0.92593 | kaucuk esasli prefabri k boru yalitimi 11/4 s 19mm ode
30,4 | HVAC | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI - 11/2" s: 19mm - ODE | m | 310 | 180 | 154 | 155 | 278 | contains | 0.92593 | kaucuk esasli prefabri k boru yalitimi 11/2 s 19mm ode
30,5 | HVAC | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI - 2" s: 19mm - ODE | m | 330 | 220 | 156 | 157 | 279 | contains | 0.92157 | kaucuk esasli prefabri k boru yalitimi 2 s 19mm ode
31,1 | HVAC | KAUÇUK İZOLASYONLU FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU | KAUÇUK İZOLASYONLU FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU - 1/2" s: 13mm - AYVAZ | Ad. | 420 | 390 | 164 | 165 | 283 | contains | 0.90323 | kaucuk i zolasyonlu flexible baglanti hortumu 1/2 s 13mm ayvaz
31,2 | HVAC | KAUÇUK İZOLASYONLU FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU | KAUÇUK İZOLASYONLU FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU - 3/4" s: 13mm - AYVAZ | Ad. | 520 | 585 | 165 | 166 | 284 | contains | 0.90323 | kaucuk i zolasyonlu flexible baglanti hortumu 3/4 s 13mm ayvaz
31,3 | HVAC | KAUÇUK İZOLASYONLU FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU | KAUÇUK İZOLASYONLU FLEXIBLE BAĞLANTI HORTUMU - 1" s: 19mm - AYVAZ | Ad. | 610 | 750 | 163 | 164 | 285 | contains | 0.9 | kaucuk i zolasyonlu flexible baglanti hortumu 1 s 19mm ayvaz
32,1 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1/2" | m | 400 | 390 | 63 | 64 | 288 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1/2
32,2 | HVAC | 2 YOLLU VANA | 2 YOLLU VANA - 3/4 | Ad. | 520 | 585 | 1 | 2 | 289 | exact | 1 | 2 yollu vana 3/4
32,3 | HVAC | 4 YOLLU VANA | 4 YOLLU VANA - 1 | Ad. | 900 | 780 | 8 | 9 | 290 | exact | 1 | 4 yollu vana 1
33,1 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1/2" | m | 390 | 390 | 63 | 64 | 293 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1/2
33,2 | HVAC | 2 YOLLU VANA | 2 YOLLU VANA - 3/4 | Ad. | 410 | 585 | 1 | 2 | 294 | exact | 1 | 2 yollu vana 3/4
33,3 | HVAC | 4 YOLLU VANA | 4 YOLLU VANA - 1 | Ad. | 720 | 780 | 8 | 9 | 295 | exact | 1 | 4 yollu vana 1
34,1 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1/2" | m | 8200 | 450 | 63 | 64 | 298 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1/2
34,2 | HVAC | 2 YOLLU VANA | 2 YOLLU VANA - 3/4 | Ad. | 8600 | 650 | 1 | 2 | 299 | exact | 1 | 2 yollu vana 3/4
35,1 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1/2" | m | 520 | 390 | 63 | 64 | 302 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1/2
35,2 | HVAC | 2 YOLLU VANA | 2 YOLLU VANA - 3/4 | Ad. | 620 | 585 | 1 | 2 | 303 | exact | 1 | 2 yollu vana 3/4
35,3 | HVAC | 4 YOLLU VANA | 4 YOLLU VANA - 1 | Ad. | 900 | 780 | 8 | 9 | 304 | exact | 1 | 4 yollu vana 1
36,1 | HVAC | MANOMETRE | MANOMETRE - (Mini küresel vana dahil) Ø100, 0-10 bar - PAKKENS | Ad. | 380 | 510 | 194 | 195 | 308 | contains | 0.26316 | manometre mini kuresel vana dahil cap100 0 10 bar pakkens
37,1 | HVAC | TERMOMETRE | TERMOMETRE - Ø100, Bi-Metal, 0°C / 120°C - PAKKENS | Ad. | 450 | 510 | 246 | 247 | 311 | contains | 0.81818 | termometre cap100 bi metal 0c / 120c pakkens
38,1 | HVAC | OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (PÜRJÖR) | OTOMATİK HAVA ATMA CİHAZI (PÜRJÖR) - PN10 - ECA | Ad. | 420 | 400 | 201 | 202 | 314 | contains | 0.90698 | otomati k hava atma ci hazi purjor pn10 eca
39 | HVAC | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ - KG BAŞINA | kg | 0 |  | 167 | 168 | 316 | contains | 0.70588 | kaynakli i malat i sleri kg basina
39,1 | HVAC | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ | KAYNAKLI İMALAT İŞLERİ - KG BAŞINA | kg | 64 | 90 | 167 | 168 | 317 | exact | 1 | kaynakli i malat i sleri kg basina
40,1 | HVAC | DUMAN TAHLİYE FANLARI | DUMAN TAHLİYE FANLARI - F300 Sertifikalı min 300C/120 dk 900 Fanlı 37000 m3/h - venco | Ad. | 79000 | 13000 | 44 | 45 | 321 | contains | 0.2439 | duman tahli ye fanlari f300 sertifikali min 300c/120 dk 900 fanli 37000 m3/h venco
40,1 | HVAC | RADYAL FANLI SICAK HAVA APAREY | RADYAL FANLI SICAK HAVA APAREY - Isıtma Kapasitesi: 24.050 Kcal/h (90/70 C Hava Debisi: 3.300 m3/h | Ad. | 87000 | 11450 | 215 | 216 | 325 | contains | 0.23656 | radyal fanli sicak hava aparey isitma kapasitesi 24.050 kcal/h 90/70 c hava debisi 3.300 m3/h
41,1 | HVAC | 2 YOLLU VANA | 2 YOLLU VANA - 3/4 | Ad. | 990 | 400 | 1 | 2 | 328 | exact | 1 | 2 yollu vana 3/4
42,1 | HVAC | 4 YOLLU VANA | 4 YOLLU VANA - 1 | Ad. | 3250 | 3000 | 8 | 9 | 331 | exact | 1 | 4 yollu vana 1
43,1 | HVAC | VANA AKTUATOR | VANA AKTUATOR - 220 V | Ad. | 1900 | 1250 | 271 | 272 | 334 | exact | 1 | vana aktuator 220 v
44,11 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1/2" | m | 74.75 | 276.64 | 63 | 64 | 341 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1/2
44,12 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 3/4" | m | 80.846472000000006 | 362.5496875 | 67 | 68 | 342 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 3/4
44,13 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1" | m | 151.79999999999998 | 377.05167500000005 | 62 | 63 | 343 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1
44,14 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1 1/4" | m | 198.95 | 406.05564999999996 | 61 | 62 | 344 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1 1/4
44,15 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 1 1/2" | m | 211.6 | 435.05962499999998 | 60 | 61 | 345 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 1 1/2
44,16 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 2" | m | 320.84999999999997 | 501.41 | 65 | 66 | 346 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 2
44,17 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 2 1/2" | m | 416.29999999999995 | 553.28 | 64 | 65 | 347 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 2 1/2
44,18 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 3'' | m | 457.7 | 605.15 | 66 | 67 | 348 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 3
44,19 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 4'' | m | 596.84999999999991 | 725.09937500000001 | 68 | 69 | 349 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 4
44,2 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 5'' | m | 839.49999999999989 | 870.11924999999997 | 69 | 70 | 350 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 5
44,21 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU - 6'' | m | 1000.4999999999999 | 1015.1391249999999 | 70 | 71 | 351 | exact | 1 | di ki sli si yah celi k boru 6
45,1 | HVAC | SÜLYEN BORU BOYANMASI | 3/4" - 11/2" arası (11/2" dahil) | m | 14.731499999999999 | 116.01589999999999 | 243 | 244 | 360 | exact | 1 | 3/4 11/2 arasi 11/2 dahil
45,2 | HVAC | SÜLYEN BORU BOYANMASI | 2" - 4" arası (4" dahil) | m | 16.835999999999999 | 130 | 241 | 242 | 361 | exact | 1 | 2 4 arasi 4 dahil
46,1 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 1" | m | 170.2 | 362.5496875 | 53 | 54 | 369 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 1
46,2 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 1 1/4" | m | 219.64999999999998 | 377.05167500000005 | 52 | 53 | 370 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 1 1/4
46,3 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 1 1/2" | m | 250.7 | 406.05564999999996 | 51 | 52 | 371 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 1 1/2
46,4 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 2" | m | 350.75 | 435.05962500000004 | 55 | 56 | 372 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 2
46,5 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 2 1/2" | m | 449.65 | 465.5 | 54 | 55 | 373 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 2 1/2
46,6 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 3'' | m | 575 | 532 | 56 | 57 | 374 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 3
46,7 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 4'' | m | 845.24999999999989 | 798 | 57 | 58 | 375 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 4
46,8 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 5'' | m | 1150 | 1000 | 58 | 59 | 376 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 5
46,9 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU - 6'' | m | 1380 | 1250 | 59 | 60 | 377 | exact | 1 | di ki sli galvani zli celi k boru 6
2,11 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø102 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o102 izolesiz havalandirma flexi
2,12 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø127 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o127 izolesiz havalandirma flexi
2,13 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø140 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o140 izolesiz havalandirma flexi
2,14 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø152 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o152 izolesiz havalandirma flexi
2,15 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø160 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o160 izolesiz havalandirma flexi
2,16 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø185 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o185 izolesiz havalandirma flexi
2,17 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø203 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o203 izolesiz havalandirma flexi
2,18 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø229 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o229 izolesiz havalandirma flexi
2,19 | HVAC | Flexible Hava Kanalı | Ø254 izolesiz havalandırma flexi | [8 empty] | o254 izolesiz havalandirma flexi
2,21 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø102 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o102 izoleli hava kanali
2,22 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø127 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o127 izoleli hava kanali
2,23 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø140 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o140 izoleli hava kanali
2,24 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø152 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o152 izoleli hava kanali
2,25 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø160 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o160 izoleli hava kanali
2,26 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø185 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o185 izoleli hava kanali
2,27 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø203 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o203 izoleli hava kanali
2,28 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø229 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o229 izoleli hava kanali
2,29 | HVAC | İzoleli Hava Kanalı | Ø254 izoleli hava kanalı | [8 empty] | o254 izoleli hava kanali

## Eslesmeyen_Kontrol
POS | Kaynak | FiyatListesiKategori | FiyatListesiAciklama | Birim | MalzemeFiyat | IscilikFiyat | FiyatDosyasiSatir | Not
2,16 | YANGIN | YANGIN DOLABI | Redüksiyon rakoru - 1” hortum bağlantısına uygun 360° dönebilen redüksiyon rakoru. | Ad. | 650 | 91 | 69 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
6 | YANGIN | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj melzemesi | 0.4 |  |  | 108 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
22,12 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | Bina içinde dişli olarak döşenmiş boru montaj | 0.3 |  |  | 293 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
22,13 | YANGIN | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | Bina içinde kaynaklı ve kaplinli olarak döşenmiş boru montaj melzemesi | 0.8 |  |  | 295 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
28,01 | YANGIN | YANGIN HİDRANT DOLABI | Şartnamede tarifi yapılmış yangın hidrantı hortum dolaplarının iş yerinde | Ad | 27500 | 3920 | 328 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
32,01 | YANGIN | KOLLEKTÖR İMALATI | Kollektör #1 Boy: 8 m |  | 17766.400000000001 | 22208 | 362 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
32,02 | YANGIN | KOLLEKTÖR İMALATI | Kollektör #2 Boy: 6 m |  | 23625 | 26815.200000000001 | 371 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
32,03 | YANGIN | KOLLEKTÖR İMALATI | Kollektör #3 Boy: 8 m |  | 17766.400000000001 | 22208 | 378 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
32,04 | YANGIN | KOLLEKTÖR İMALATI | Kollektör #4 Boy: 6 m |  | 17766.400000000001 | 22208 | 384 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
32,05 | YANGIN | KOLLEKTÖR İMALATI | Kollektör #5 Boy: 1.5 m |  | 1089.9000000000001 | 1144.9000000000001 | 392 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
32,06 | YANGIN | KOLLEKTÖR İMALATI | Kollektör #6 Boy: 1.5 m |  | 1533 | 1373.92 | 397 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
1,1 | HVAC | KANAL TİPİ FANLAR EC | Hava Debisi : 1200 m³/h Statik Basınç (Cihaz Dışı) : 300 Pa |  | ÜRÜN FİYATI | İŞÇİLİK BEDELİ | 7 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
M | HVAC | KANAL TİPİ FANLAR EC | (Hız anahtarı ile birlikte) | Ad. | BVN Liste Fiyatı %20 iskonto,S&P Liste fiyatı %20 iskonto,Kayıtes ve Pointmarkt liste fiyatı %30 iskonto | 3900 | 8 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
1,2 | HVAC | KANAL TİPİ FANLAR EC | Hava Debisi : 800 m³/h | Ad. | BVN Liste Fiyatı %20 iskonto,S&P Liste fiyatı %20 iskonto,Kayıtes ve Pointmarkt liste fiyatı %30 iskonto | 3900 | 10 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
1,3 | HVAC | KANAL TİPİ FANLAR EC | Hava Debisi : 3000 m³/h | Ad. | BVN Liste Fiyatı %20 iskonto,S&P Liste fiyatı %20 iskonto,Kayıtes ve Pointmarkt liste fiyatı %30 iskonto | 3900 | 14 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
1,4 | HVAC | KANAL TİPİ FANLAR EC | Fan hız anahtarı | Ad. | BVN Liste Fiyatı %20 iskonto,S&P Liste fiyatı %20 iskonto,Kayıtes ve Pointmarkt liste fiyatı %30 iskonto | 546 | 17 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,11 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø102 | m | FLEXİVA FİYAT LİSTESİ % 30 İSKONTO | 120 | 26 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,12 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø127 |  |  | 120 | 27 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,14 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø152 |  |  | 120 | 29 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,16 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø185 |  |  | 120 | 31 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,17 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø203 |  |  | 120 | 32 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,18 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø229 |  |  | 120 | 33 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,19 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø254 |  |  | 120 | 34 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,21 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø102 | m | FLEXİVA FİYAT LİSTESİ % 30 İSKONTO | 120 | 40 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,22 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø127 |  |  | 120 | 41 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,24 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø152 |  |  | 120 | 43 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,26 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø185 |  |  | 120 | 45 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,27 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø203 |  |  | 120 | 46 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,28 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø229 |  |  | 120 | 47 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,29 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | Ø254 |  |  | 120 | 48 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
2,2 | HVAC | FLEXIBLE HAVA KANALI | İzoleli Hava Kanalı Galvaniz+Kumaş+Galvaniz, 45+60+45 |  | 780 | 300 | 51 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
20,5 | HVAC | GALVANİZ SAC DİKDÖRTGEN HAVA KANALI | Kanal Bağlantı Parçaları ( Ebad <=500 ölçülerindeki kanllar için) Malzeme Bedelin %30 | 0.3 | Malzeme Toplam Bedeli*0,3 | 0 | 178 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
21,1 | HVAC | KANAL ISI IZOLASYONLARI | Kanal içten izolasyon (Üfleme Hava Kanalları) Levha Kalınlığı : 13 mm (Şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir.) | m² | 290 | 350 | 197 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
24 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | DEC BRANDA | m |  |  | 227 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
23,25 | HVAC | SPIRO HAVA KANALI | Dirsek gösterilen yerine temini, davlumbaz kanallarına montajı ve çalışır |  | 1500 | Toplam Adam Saat + Erişim Bedeli(Servis Bedeli) | 235 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
29,4 | HVAC | CAM YÜNÜ ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI (30 mm) | İzolasyon montaj malzemesi bedeli |  | Malzeme Toplam Bedeli*0,15 |  | 272 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
30,6 | HVAC | KAUÇUK ESASLI PREFABRİK BORU YALITIMI | İzolasyon montaj malzemesi bedeli |  | Malzeme Toplam Bedeli*0,15 |  | 280 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
44,2 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | Bina içinde dişli olarak döşenmiş boru montaj | 0.3 |  |  | 353 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
44,3 | HVAC | DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BORU | Bina içinde kaynaklı ve kaplinli olarak döşenmiş boru montaj melzemesi | 0.5 |  |  | 355 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı
47 | HVAC | DİKİŞLİ GALVANİZLİ ÇELİK BORU | Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj melzemesi | 0.4 |  |  | 379 | Malzeme_Listesi.xlsx içinde güvenilir eşleşme bulunamadı

## Claude_Talimat
Amaç | Bu dosya, Malzeme_Listesi.xlsx ile Yangın/HVAC fiyat listelerindeki POS numaralarının eşleştirilmiş halidir.
Kullanım | Uygulamada POS gösterme. Sadece Excel export sırasında POS kolonuna bu eşleştirmeden gelen POS değerini yaz.
Eşleştirme anahtarı | Öncelik: ProgramAciklamasi veya MatchKey. Programdaki servis kaleminin açıklamasını normalize edip MatchKey ile eşleştir.
Model alanı | PriceItem / ServiceItem modeline string PosNo alanı ekle.
Excel düzeni | Excel exportta A kolonu POS olsun. Diğer kolonlar sağa kaydırılsın: B Açıklama, C Miktar, D Birim, E Malzeme, F İşçilik, G Birim Fiyat, H Toplam Fiyat.
Eşleşen kayıt sayısı | 328
Kontrol gereken kayıt sayısı | 40
Not | Eslesmeyen_Kontrol sayfasındaki kayıtlar fiyat listelerinde var fakat Malzeme_Listesi.xlsx ile güvenli eşleşemedi. Bunlar manuel kontrol edilebilir.